江苏建筑职业技术学院

竞争性磋商文件

项目名称： 第二教学楼南楼消火栓系统改造工程

采购编号：     BWC（JC）/H-20190619-017 （2）

江苏建筑职业技术学院

2019年7月

第二教学楼南楼消火栓系统改造工程 采购竞争性磋商文件

0 磋商须知

0.1 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中的所有内容，未按磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料，可能导致磋商文件被拒绝，其后果由供应商自己负责。

0.2 供应商被视为已了解本磋商项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本磋商文件不再就此做任何解释。

0.3 供应商须自行承担所有参与磋商的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证第二教学楼南楼消火栓系统改造工程  项目进度和质量，现决定以竞争性磋商的方式采购该项目所需商品。

1.2 本次磋商的采购人为江苏建筑职业技术学院。

2 磋商内容

本次磋商的内容为 第二教学楼南楼消火栓系统改造工程  详见附录A）（包括供货、运输、装卸、施工，税费等一切费用）

3 供应商应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次磋商：

a) 具有独立法人资格；

b) 供应商应独立参与磋商，不接受联合体磋商；

c) 供应商应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

e) 具有消防设施施工专业承包二级及以上资质：

f) 项目负责人必须具备与投标单位对应专业的二级建造师及以上资格，安全生产考核合格(B证)，并无在建项目。

4 磋商响应文件要求

4.1 磋商响应文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 磋商书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 供应商资格声明；

e) 相关资质证书复印件；

f) 工程质保年限、售后服务等有关承诺；

j) 证明供应商资信、业绩等的有效文件或其复印件；

h）偏离表（附件D）。

注：响应文件其他描述与偏离表矛盾时，以偏离表为准。

l）报价表（附录E，本项目所有费用的总报价）

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：磋商文件、磋商报价表中的报价应用人民币表示。

5.1.供应商资格声明

作为磋商响应文件的一部分，供应商须提供证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到采购人的要求。

5.2 磋商响应文件的装订和密封

5.2.1 磋商响应文件须打印并装订，报送正本一册、副本二册(副本可复印)。每份磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 磋商响应文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明采购人名称、项目名称及供应商名称。

5.3 磋商响应文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖供应商法定代表人或代理人的印鉴。

6 磋商报价

6.1供应商应认真阅读磋商文件，详细列出磋商文件要求的全部内容，并编写详细的施工方案。

6.2磋商报价应包含供应商承诺的质量保证和售后服务费用，以及本项目施工和服务所需缴纳的所有税费、安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费等）。

6.3 报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 供应商必须以人民币进行报价。

6.5本项目磋商控制价为  12  万元（人民币）。

7 磋商费用

本次磋商免收磋商文件费用。

8 磋商保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币5000 元（自带信封，现场封装）。

8.2中标候选单位的投标保证金需扫描以下二维码打入学校帐户，原现场封装的投标保证金退还。（备注信息：投标单位名称和投标项目）

（投标保证金缴费扫码）

8.3 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.4在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币  10000  元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

履约保证金打款帐号：

收款人户名：江苏建筑职业技术学院，

收款人帐号：1700000101201000958202，

收款人开户银行：江苏银行徐州科技支行，

开户行行号：313303000193

8.5 供应商出现下列情况，磋商保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消成交资格；

b) 成交后非因不可抗力拒绝签订合同；

9 现场勘查及磋商文件答疑

9.1 供应商必须参加现场勘查，否则投标做无效投标处理。供应商应在在2019年7月9日9:00在教二楼门口（楼西侧）集中踏勘。

勘查联系人： 刘老师      联系电话：13685179198

9.2 供应商如对磋商文件的条款有疑问，应在答疑截止时间2019年7 月10 日17:00以前以书面形式提交采购人。

答疑联系人： 刘老师       联系电话： 13685179198

10 磋商文件报送时间及送达地点

10.1 时间：   2019年7月12日14:30至15:00

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

11 供应商资格审查

11.1 供应商资格审查时间   2019年7月12日14:30至15:00 。

11.2 供应商须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

c) 消防设施施工专业承包二级及以上资质原件:

d) 项目负责人必须具备与投标单位对应专业的二级建造师及以上资格，安全生产考核合格(B证)，并无在建项目;

e)类似项目合同原件：

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其磋商资格。

12 磋商、成交

12.1 供应商注意事项

12.1.1 通过资格审查的供应商方可参加磋商。

12.1.2 参加本次磋商的法定代表人或委托代理人必须参加磋商活动的全过程。

12.1.3参加磋商的法定代表人或委托代理人必须提供按磋商文件要求制作并密封的磋商文件。

12.1.4 参加磋商的法定代表人或委托代理人必须在磋商时出示本人身份证件，交纳磋商保证金。

12.1.5 无特殊理由磋商响应文件未按规定时间送达的将取消磋商资格。

12.2 磋商时间、地点

12.2.1 磋商时间：   2019年7月12日15:00

12.2.2 磋商地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

12.2.4 磋商响应文件的审查

12.2.4.1 工作人员将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，磋商响应文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如供应商不接受上述修改，则视为不符合要求。

磋商响应文件未按磋商文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对磋商响应文件进行详细评议前，供应商将审查每一供应商是否对磋商响应文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指磋商响应文件符合磋商文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质性不一致，限制了合同项下采购人的权力和供应商的义务。该重大偏离或保留将影响供应商的竞争地位。

12.2.4.3 采购人确定磋商响应文件的响应性是基于磋商文件本身，而不依靠外部的补充证据。

采购人将拒绝被确定为非实质性响应的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其磋商成为实质性响应的磋商。

12.3 磋商程序

12.3.1 采购人将对通过磋商响应文件审查且被确定为实质性响应的磋商进行评议。

12.3.2 磋商人员

由学校 国有资产管理处 按规定确定磋商小组人员。

12.4 磋商响应文件的审查

12.4.1 磋商小组将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，是否对磋商响应文件的要求做出了实质性的响应，磋商响应文件是否符合要求。

12.4.2为切实落实磋商原则，磋商小组会要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

12.5 磋商

12.5.1 磋商小组全体成员集中与每一个供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.5.3供应商应在磋商小组要求的时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.6 评审

12.6.1 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评分办法如下：

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 40分 | 40分 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公示计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×40 |
| 磋商人业绩 10分 | 10分 | 提供2016年1月份以来已实施完成的类似施工合同案例，每提供一个得2分，最高10分（提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查），不提供合同原件不得分。 |
| 项目实施人员 10分 | 10分 | 提供1名投标单位对应专业的二级建造师及以上资格且安全生产考核合格(B证)得5分； 提供安全员1分、施工员1分、材料员1分、质检员1分、资料员1分； 证明须加盖公章和企业为其缴纳社保证明复印件，原件备查，不提供不得分。 |
| 项目实施及技术方案 15分 | 15分 | 项目实施方案、针对性、合理性、可行性 5分，进度计划和各阶段进度的保证措施5分，质量保证措施5分。 |
| 售后服务质保期限 10分 | 10分 | 质保1年得2分，质保2年得4分，质保3年得7分；质保5年得10分。 |
| 安全文明施工及环境保护措施10分 | 10分 | 安全文明施工措施5分，环境保护措施5分。 |
| 磋商文件完整度 5分 | 5分 | 根据磋商文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性，制作等酌情评分。 |

12.6.2 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并当场公布。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

12.7 成交

12.7.1 采购人根据磋商小组的推荐，确定成交供应商。

12.7.2 采购人将在磋商结束后2个工作日内在学校官网发布成交结果公告。

13 取消成交资格

供应商出现以下任何情况，都将取消其成交资格。

a) 在磋商过程中，对磋商成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 磋商过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 评审委员会  认定磋商报价异常的。

14 合同签订

14.1 成交通知

成交人应在成交公示期满后2日内到采购人指定地点领取纸质成交通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

成交人应在规定时间内派员到采购人指定地点与采购人签订合同。签订合同时，成交人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

成交人未在规定的时间内，派员到采购人指定地点与采购人签订合同的，视为拒绝签订合同，其磋商保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，成交人完成安装调试，验收合格后付至总价款的 95 %，余 5 %作质保金，验收合格质保期（且未因质量问题对采购人造成影响）满，一次付清。

16 工期

16.1 工期：合同签订30天

16.32施工期是从合同签订之日起至成交人将安装调试完成止的这段时间。未经采购人许可，不得更改工期时间。

17 验收要求及说明

17.1 成交人安装及调试完成后，采购人将按照相关规定（与成交人）组织验收。

17.2 验收依据：磋商响应文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 供应商一旦成交后，不得进行转包。

19 联系方式

业务咨询： 刘老师     联系电话： 13685179198

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2019年6月19日

附录A：

磋商内容清单及质量与技术要求

1、项目地址为教二楼消防管道改造、消火栓系统及楼顶消防水箱更换必须进行参加现场勘查。

2、本项目必须符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）。

3、消防水箱材质为304不锈钢、整个水箱必须做保温。

4、消防阀门应达到相关国标规范要求。

5、DN100镀锌钢管厚度不低于4mm,DN65镀锌钢管厚度不低于3.5mm

| 教二楼南楼消火栓系统改造工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 152 |  |  | 包含管件 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 39 |  |  | 包含管件 |
| 3 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 12 |  |  | 包含管件 |
| 4 | 镀锌钢管保温 | DN100 | 米 | 38 |  |  |  |
| 5 | 消防水箱 | 12立方 | 座 | 1 |  |  | 304不锈钢外 加保温 |
| 6 | 闸阀 | DN100 | 只 | 3 |  |  | 包含法兰片 |
| 7 | 止回阀 | DN100 | 只 | 1 |  |  | 包含法兰片 |
| 8 | 消火栓 | 800*650*240 | 套 | 13 |  |  | 包含内配配件 |
| 9 | 角铁 | 4*4 | 公斤 | 260 |  |  |  |
| 10 | 楼板开孔 | DN150 | 个 | 13 |  |  | 包含套管 |
| 11 | 水泥路面开挖及恢复 | 1000*400 | 米 | 10 |  |  |  |
| 12 | 镀锌钢管防腐 | DN100 | 米 | 10 |  |  |  |
| 13 | 镀锌钢管拆除 | DN100 | 米 | 138 |  |  | 拆除物堆放到指定位置 |
| 14 | 镀锌钢管拆除 | DN65 | 米 | 39 |  |  | 拆除物堆放到指定位置 |
| 15 | 镀锌钢管拆除 | DN50 | 米 | 12 |  |  | 拆除物堆放到指定位置 |
| 16 | 楼板原洞口封堵 | DN150 | 个 | 19 |  |  |  |
| 17 | 消火栓拆除及墙面恢复 | 800*650*240 | 个 | 13 |  |  |  |
| 18 | 楼顶开孔防水 | DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 楼顶消防水箱拆除 | 12立方 | 座 | 1 |  |  | 拆除物堆放到指定位置 |
| 20 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 磋商文件，遵照有关规定，我单位研究磋商文件后，认可磋商文件全部内容。愿意按照所附磋商报价单报价，按磋商文件的要求承担本次磋商范围内的工作。

二、我单位保证在成交后按照采购人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证施工质量达到磋商方提出的要求。

四、贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将作为合同的有效组成部分。

供应商（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 教二楼消防改造项目的磋商。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

供应商：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

附件D：

偏离表

| 序号 | 产品名称 | 磋商文件要求 | 磋商内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：没有偏离也需要填写本表注明无偏离）             供应商（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：

报价表

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见磋商文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

说明：同时填报附录A里面的各分项综合单价及合价，并将清单报价装订在附录E的后面。

供应商授权代表签字盖章：

日期：2019年  月  日